## Sheet1
日付 | サンプル名 | Cr(10^-7 Pa) |  |  |  | 前（Crのこちらの値は信用ならないので無視） | 後 | 温度 | Sb(10^-6 Pa) | Sbのafter openのタイミングは停留点に達した時 | Sbのbefore closeのタイミングは停留点後の上昇が止まった後 | 赤文字は測定不能のためbefore openと同じ値 | 前 | 後 | 温度 | Bi(10^-6 Pa) | BIのafter openのタイミングは一時的な停留点に達した時（open直後の場合は赤） |  |  | 前 | 後 | 温度
|  | before open | after open | before close | after close |  |  |  | before open | after open | before close | after close |  |  |  | before open | after open | before close | after close
2023-12-01 | #1-1385 | 6.94 | 7.74 | 7.24 | 6.24 | 0.8 | 1 | 1218 | 0.86 | 5.29 | 5.2 | 0.86 | 4.43 | 4.34 | 415.5 | 0.86 | 1.571 | 1.6 | 0.82 | 0.711 | 0.78 | 392
|  | 8.45 | 9.26 | 9 | 8.02 | 0.81 | 0.98 | 1281.5 | 0.87 | 5.2 | 5.1 | 0.87 | 4.33 | 4.23 | 415.5 | 0.855 | 1.59 | 1.6 | 0.814 | 0.735 | 0.786 | 392.2
|  | 8.6 | 9.39 | 9.04 | 8.1 | 0.79 | 0.94 | 1281.5 | 0.86 | 5.29 | 5.14 | 0.86 | 4.43 | 4.28 | 415.3 | 0.864 | 1.6 | 1.53 | 0.82 | 0.736 | 0.71 | 392.4
|  | 8.38 | 9.05 | 8.82 | 7.87 | 0.67 | 0.95 | 1282 | 0.853 | 5.11 | 5.1 | 0.853 | 4.257 | 4.247 | 415 | 0.854 | 1.61 | 1.53 | 0.811 | 0.756 | 0.719 | 392.8
|  | 8.2 | 9.01 | 8.8 | 7.87 | 0.81 | 0.93 | 1282.5 | 0.834 | 5.13 | 4.97 | 0.834 | 4.296 | 4.136 | 414.8 | 0.846 | 1.74 | 1.55 | 0.8 | 0.894 | 0.75 | 393.5
|  | 8.4 | 9.11 | 8.8 | 7.8 | 0.71 | 1 | 1220 | 0.86 | 4.91 | 4.9 | 0.86 | 4.05 | 4.04 | 414.8 | 0.84 | 1.6 | 1.54 | 0.8 | 0.76 | 0.74 | 393.3
|  | 8.4 | 9.14 | 8.78 | 7.78 | 0.74 | 1 | 1220 | 0.86 | 5.2 | 4.92 | 0.86 | 4.34 | 4.06 | 415 | 0.85 | 1.69 | 1.55 | 0.806 | 0.84 | 0.744 | 394
|  | 8.5 | 9.25 | 8.82 | 7.86 | 0.75 | 0.96 | 1220.3 | 0.83 | 4.88 | 5 | 0.83 | 4.05 | 4.17 | 414.8 | 0.858 | 1.69 | 1.58 | 0.812 | 0.832 | 0.768 | 394
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0.83 | 4.92 | 5.03 | 0.83 | 4.09 | 4.2 | 414.8 | 1.04 | 7.65 | 7.58 | 0.97 | 6.61 | 6.61 | 436.5
[6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0.99 | 5.89 | 5.73 | 0.95 | 4.9 | 4.78 | 434
[6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0.98 | 5.8 | 5.7 | 0.95 | 4.82 | 4.75 | 433.5
[6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0.99 | 5.9 | 5.76 | 0.95 | 4.91 | 4.81 | 434
[6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0.99 | 5.88 | 5.9 | 0.94 | 4.89 | 4.96 | 434.5
[6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0.975 | 6 | 5.81 | 0.94 | 5.025 | 4.87 | 434.9
[6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0.98 | 6.08 | 5.79 | 0.94 | 5.1 | 4.85 | 435.3
[6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0.98 | 5.81 | 5.79 | 0.94 | 4.83 | 4.85 | 435.3
[6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0.97 | 6.04 | 5.8 | 0.94 | 5.07 | 4.86 | 435.3
[6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0.97 | 6 | 5.78 | 0.93 | 5.03 | 4.85 | 435.8
[6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0.97 | 6 | 5.81 | 0.92 | 5.03 | 4.89 | 436.3
[6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0.96 | 5.82 | 5.91 | 0.92 | 4.86 | 4.99 | 437
[6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0.966 | 5.81 | 5.87 | 0.92 | 4.844 | 4.95 | 437.5
[6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0.97 | 5.78 | 5.81 | 0.92 | 4.81 | 4.89 | 437.5
[6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0.97 | 5.94 | 5.93 | 0.925 | 4.97 | 5.005 | 438.5
[6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0.96 | 5.9 | 5.95 | 0.92 | 4.94 | 5.03 | 438.5
[6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0.854 | 1.37 | 1.45 | 0.795 | 0.516 | 0.655 | 394
[6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0.85 | 1.48 | 1.5 | 0.8 | 0.63 | 0.7 | 394.6
[6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0.85 | 1.56 | 1.61 | 0.8 | 0.71 | 0.81 | 395.5
2023-12-04 | #1-1386 | 4.13 | 5.07 | 4.88 | 3.83 | 0.94 | 1.05 | 1223.2 | 0.41 | 5.3 | 5.47 | 0.412 | 4.89 | 5.058 | [5 empty] | 0 | 0
2023-12-06 | #1-1389 | 8.5 | 10.5 | 10.3 | 8.15 | 2 | 2.15 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0.845 | 5.8 | 5.8 | 0.83 | 4.955 | 4.97
| #1-1390 | 8.05 | 8.87 | 8.74 | 7.67 | 0.82 | 1.07 | 1227.5 | 0.813 | 4.43 | 4.5 | 0.813 | 3.617 | 3.687 | 411.4 | 0.804 | 2.09 | 2.09 | 0.747 | 1.286 | 1.343 | 406.3
|  | 7.95 | 9 | 8.69 | 7.49 | 1.05 | 1.2 | 1232.5 | 0.794 | 4.38 | 4.43 | 0.794 | 3.586 | 3.636 | 411 | 0.775 | 2.15 | 2.13 | 0.727 | 1.375 | 1.403 | 407
|  | 7.78 | 8.77 | 8.61 | 7.35 | 0.99 | 1.26 | 1235.5 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0.774 | 2.11 | 2.12 | 0.722 | 1.336 | 1.398 | 407.2
|  | 7.59 | 8.75 | 8.52 | 7.23 | 1.16 | 1.29 | 1236.5 | 0.763 | 4.33 | 4.4 | 0.763 | 3.567 | 3.637 | 411 | 0.76 | 2.14 | 2.17 | 0.713 | 1.38 | 1.457 | 407.4
|  | 8.5 | 9.71 | 9.51 | 8.19 | 1.21 | 1.32 |  | 0.839 | 4.36 | 4.42 | 0.839 | 3.521 | 3.581 |  | 0.808 | 2.27 | 2.26 | 0.769 | 1.462 | 1.491
[6 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | [13 empty] | 0